ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Организация______________________________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О., должность)

Телефон_______________________ Факс_________________________E-mail:_____________________

Источник водоснабжения:     Скважина □        Открытый водоем  □                 Горводопровод  □

Другое □  _______________________________________________

Давление в водопроводной сети, МПа ___________________

Тип и марка котлов:

□ Паровые                                                                                           □ Водогрейные______________

□ Барабанные __________________    □  Прямоточные ______________    □   Другие ____________________

- Водотрубные_______________________

- Газотрубные_______________________

Рабочее давление и температура, МПа; °С________________________

Режим работы:                 □ Непрерывный                          □ Периодический_____________________________

| Показатели качества воды (заполнить необходимые |  |  | для каждого типа воды) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Исходная вода | Питательная вода |  | Конденсат |
|  |  | анализ | Требования регламента или завода-изготовителя |  |
| Цветность, град |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества, мг /л |  |  |  |  |
| Окисляемость перм., мг О2/л |  |  |  |  |
| рН |  |  |  |  |
| Жесткость общая, мг-экв/л |  |  |  |  |
| Щелочность по ф/ф, мг-экв/л |  |  |  |  |
| Щелочность по м/о, мг-экв/л |  |  |  |  |
| Хлориды (Сl -), мг/л |  |  |  |  |
| Сульфаты (SO2-), мг/л |  |  |  |  |
| Натрий (Na+), мг/л |  |  |  |  |
| Железо (Feo6uj / Fe2+), мг/л |  |  |  |  |
| Кремниевая кислота, мг/л |  |  |  |  |
| Солесодержание, мг/л |  |  |  |  |
| Уд. электропроводность, мкСм/см |  |  |  |  |
| Углекислота (СО2), мг/л |  |  |  |  |
| Кислород (О2), мг/л |  |  |  |  |
| Нефтепродукты мг/л |  |  |  |  |

Производительность по пару, т/ч _____________ Процент возврата конденсата ___________________

Требования к качеству пара ( для каких целей используется) _____________________________________

Количество подпиточной воды, м3/ч ________________________________________________________

Наличие и объем бака запаса химочищенной воды, м3   _______________Наличие деаэратора _______________

Наличие коррекционной обработки (тип) ______________________________________________________

Описание существующей схемы водоочистки (тип установленного оборудования):

Существующие  проблемы:         □ Накипеобразование	 □   Коррозия_________________

Дополнительные сведения

Дата: «_____»_______________200_   г.                        Подпись клиента:_________________________