Схема подключения Санатора в комплексе с микроконтроллером МПВPRO и дозирующим насосом Stenner:

1 – сетевой кабель;

2 – микроконтроллер МПВPRO;

3 – кабель импульсного вывода;

4 – кабель нагрузки;

5 – распределительная колодка (розетки);

6 – кабель подключения блока питания поз. 7;

7 – блок питания Санатора;

8 – кабель подключения дозирующего насоса;

9 – кабель подключения электродной кассеты;

10 – бак Санатора;

11 – дозирующий насос Stenner (подача раствора гипохлорита натрия);

12 – датчик расхода воды;

V1-V4 – шаровые краны.