Экосервис Технохим-М

125315, Москва, ул. Балтийская, 15, офис 306

Тел./факс: (495) 755-64-37, тел.: (495) 979-84-31

www.etch.ru        E-mail: info@etch.ru

- Цены на оборудование для очистки воды с 01 мая 2008 года

#### Фильтры осветлительные серии HFM (фильтрующая среда – Filter AG, кварцевый песок, дробленый антрацит).

- Клапаны управления фирмы "GE Water & Process Technologies", США.

| Модель | Тип блока управле-ния | *Производи-тельность максимальная, м3/ч | Объем засыпки, л | Высота/ диаметр фильтра, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFM –1044-263/742 | T | 0,6 | 28 | 1320/260 | 626,00 |
| HFM–1044-263/760F | E |  |  |  | 767,00 |
| HFM–1054-263/742 | T | 0,8 | 42 | 1600/260 | 677,00 |
| HFМ–1054-263/760F | E |  |  |  | 815,00 |
| HFM–1252-263/742 | Т | 1,1 | 65 | 1536/308 | 786,00 |
| HFM–1252-263/760F | Е |  |  |  | 889,00 |
| HFM–1344-263/742 | T | 1,2 | 56 | 1320/330 | 782,00 |
| HFM–1344-263/760F | E |  |  |  | 895,00 |
| HFM–1354-263/742 | T | 1,3 | 68 | 1600/330 | 815,00 |
| HFM–1354-263/760F | E |  |  |  | 932,00 |
| HFM–1465-263/742 | T | 1,6 | 84 | 1850/360 | 964,00 |
| HFM–1465-263/760F | E |  |  |  | 1104,00 |
| HFM–1665-273/942F | T | 2,0 | 112 | 1850/410 | 1179,00 |
| HFM–1665-273/742F | T |  |  |  | 1593,00 |
| HFM–1665-273/762F | E |  |  |  | 1415,00 |
| HFM–1865-273/942F | T |  |  | 1850/480 | 1625,00 |
| HFM–1865-273/742 | T |  |  |  | 1763,00 |
| HFM–1865-273/762F | E | 2,6 | 150 |  | 1851,00 |
| HFM– 1865MG,FL,742,NUB | T |  |  | 2100/480 | 2499,00 |
| HFM–1865MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 3145,00 |
| HFM–2162,MG,FL,742,NUB | T | 3,0 | 196 | 1950/543 | 2759,00 |
| HFM–2162,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 3440,00 |
| HFM–2472,MG,FL,742,NUB | T | 3,6 | 280 | 2400/622 | 3432,00 |
| HFM–2472,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 4165,00 |
| HFM–3072,MG,FL,742,NUB | T | 6,0 | 392 | 2230/772 | 4381,00 |
| HFM–3072,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 5062,00 |
| HFM–3672,MG,FL,742,NUB | T | 8,0 | 560 | 2230/927 | 5339,00 |
| HFM–3672,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 6019,00 |

* - производительность фильтра по очищаемой воде приведена сугубо для ориентировочной оценки (существенно зависит от концентрации примесей в воде и режима водопотребления).

Примечание:

Т – блок управления с регенерацией во временном режиме;

Е – блок управления клапана с регенерацией по команде электронного расходомера.

Наполнитель: Filter AG – гранулированный вспененный алюмосиликат.

Принцип действия: удаляет механические взвеси (20 – 40 мкм), ржавчину,

песок, глинистые и органические взвеси, водоросли и т.п.

Максимальная температура эксплуатации + 60 С.

Наполнители и расходные материалы

| Наименование | Фасовка | Стоимость, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Filter AG | 28,3 л / 11,4 кг | 48 |
| Кварцевый песок | 15,5 л / 25 кг | 25 |
| Гидроантрацит | 50 л / 43 кг | 60 |
| Гравий для поддерживающего слоя кварцевый 2-5 мм | 25 кг | 25 |

Цены указаны на условиях склад-Москва с учетом НДС.