Экосервис Технохим-М

125315, Москва, ул. Балтийская, 15, офис 306

Тел./факс: (495) 755-64-37, тел.: (495) 979-84-31

www.etch.ru        E-mail: info@etch.ru

- Цены на оборудование для очистки воды с 01 мая 2008 года

#### УСТАНОВКИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ реагентные серии «HFI» (фильтрующий материал  Manganese Greensand, Greensand Plus)

- Клапаны управления фирмы "GE Water & Process Technologies", США.

| Модель | Тип блока управле-ния | *Произ-води-тель-ность макси-мальная, м3/ч | Объем засыпки, л | Высота/ диаметр фильтра, мм | Объем бака для реагента, л | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFI–1044-268FA/742 | T | 1,0 | 28 | 1320/260 | 12 | 899,00 |
| HFI –1044-268FA/762 | E |  |  |  |  | 1085,00 |
| HFI –1054-268FA/742 | T | 1,2 | 42 | 1600/260 | 12 | 1056,00 |
| HFI –1054-268FA/762 | E |  |  |  |  | 1215,00 |
| HFI –1252-268FA/742 | Т | 1,8 | 65 | 1536/308 | 12 | 1145,00 |
| HFI –1252 -268FA/762 | Е |  |  |  |  | 1361,00 |
| HFI –1344-268FA/742 | T | 2,0 | 56 | 1320/330 | 12 | 1191,00 |
| HFI –1344-268FA/762 | E |  |  |  |  | 1362,00 |
| HFI –1354-268FA/742 | T | 2,2 | 70 | 1600/330 | 12 | 1276,00 |
| HFI –1354-268FA/762 | E |  |  |  |  | 11446,00 |
| HFI –1465-268FA/742 | T | 2,5 | 84 | 1850/360 | 12 | 1575,00 |
| HFI –1465-268FA/762 | E |  |  |  |  | 1785,00 |
| HFI –1665-278FA/742 | T | 3,0 | 112 | 1850/410 | 12 | 2215,00 |
| HFI –1665-278FA/762 | E |  |  |  |  | 2238,00 |
| HFI –1865-278FA/742 | T | 4,0 | 140 | 1850/480 | 35 | 2495,00 |
| HFI –1865-278FA/762 | E |  |  |  |  | 2585,00 |
| HFI –1865-MG,FA,742,NHB | T | 4,0 | 140 | 2100/480 |  | 3230,00 |
| HFI –1865-MG,FA,762,NHB | E |  |  |  |  | 3912,00 |
| HFI –2162-MG,FA,742,NHB | T | 5,0 | 196 | 1950/543 |  | 3699,00 |
| HFI –2162-MG,FA,762,NHB | E |  |  |  |  | 4380,00 |
| HFI –2472,MG,FA,742,NHB | T | 7,0 | 280 | 2400/622 | 64 | 4657,00 |
| HFI –2472,MG,FA,762,NHB | E |  |  |  |  | 5337,00 |
| HFI –3072,MG,FA,742,NHB | T | 10,0 | 392 | 2230/772 | 64 | 6138,00 |
| HFI –3072,MG,FA,762,NHB | E |  |  |  |  | 6820,00 |
| HFI –3672,MG,FA,742,NHB | T | 15,0 | 560 | 2230/927 | 64 | 7973,00 |
| HFI –3672,MG,FA,762,NHB | E |  |  |  |  | 8509,00 |

* - производительность фильтра по очищаемой воде приведена сугубо для ориентировочной оценки (существенно зависит от концентрации примесей в воде и режима водопотребления).

Примечание:

Т – блок управления с регенерацией во временном режиме;

Е – блок управления клапана с регенерацией по команде электронного расходомера.

Наполнители и расходные материалы

| Наименование |  | Фасовка | Стоимость, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Manganese Greensand |  | 28,3л / 39 кг | 172 |
| Greensand Plus |  | 14,2 л / 20 кг | 86 |
| Перманганат калия - КMnO4 |  | 1 кг | 18 |
| Гравий для поддерживающего слоя кварцевый 2-5 мм |  | 25 кг | 25 |

Manganese Greensand - марганцевый глауконит, содержащий оксиды: MnO2, Fe2O3, K2O, MgO, Al2O3, SiO2.

Плотность - 2,4-2,9 г/см3; насыпной вес - 1,36 кг/л; скорость фильтрации 12 м/ч, рекомендуемая скорость взрыхления -  20…29 м/ч.

Greensand Plus - производится компанией Inversand Company, оригинальным поставщиком Manganese Greensand. Новая загрузка включает в себя все преимущества Manganese Greensand, плюс повышенные дифференциальное давление и рабочая температура, а также возможность обработки воды с низким солесодержанием. Greensand Plus представляет собой песок, на который под воздействием высокой температуры нанесен слой диоксида марганца.

Насыпной вес - 1,4 кг/л; скорость фильтрации 12 м/ч, рекомендуемая скорость взрыхления – 20…29 м/ч.

MTM - гранулированный, вспененный алюмосиликат, покрытый оксидом марганца MnO2.

Плотность- 1,7 г/см²; насыпной вес - 0,43 кг/л; рекомендуемая скорость взрыхления 30-35 м/ч.

Восстановление фильтрующей способности фильтрующих материалов данной модификации производится обратной промывкой c последующей регенерацией раствором перманганата калия (КMnO4).

Цены указаны на условиях склад-Москва с учетом НДС.