- Экосервис Технохим-М

125315, Москва, ул. Балтийская, 15, офис 306

- Тел./факс: (495) 755-64-37, тел.: (495) 979-84-31

www.etch.ru        E-mail: info@etch.ru

- Цены на оборудование для очистки воды с 01 мая 2008 года

- Фильтры обезжелезивания воды безреагентные с засыпкой Quantum DMI-65 (Birm Regular, МЖФ)

- Клапаны управления фирмы "GE Water & Process Technologies", США.

| Модель | Тип блока управления | *Произ-води-тель-ность макси-мальная, м3/ч | Объем засыпки, л | Высота/ диаметр фильтра, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFI –1044-263/742 | T | 1,0 | 28 | 1320/260 | 687,00 |
| HFI –1044-263/760F | E |  |  |  | 825,00 |
| HFI –1054-263/742 | T | 1,2 | 42 | 1600/260 | 765,00 |
| HFI–1054-263/760F | E |  |  |  | 904,00 |
| HFI –1252-263/742 | Т | 1,8 | 65 | 1536/308 | 924,00 |
| HFI –1252-263/760F | Е |  |  |  | 1065,00 |
| HFI –1344-263/742 | T | 2,0 | 56 | 1320/330 | 889,00 |
| HFI –1344-263/760F | E |  |  |  | 1019,00 |
| HFI –1354-263/742 | T | 2,2 | 68 | 1600/330 | 968,00 |
| HFI –1354-263/760F | E |  |  |  | 1086,00 |
| HFI –1465-263/742 | T | 2,5 | 84 | 1850/360 | 1204,00 |
| HFI –1465-263/760F | E |  |  |  | 1335,00 |
| HFI –1665-273/942F | T | 3,0 | 112 | 1850/410 | 1477,00 |
| HFI –1665-273/742 | T |  |  |  | 1610,00 |
| HFI –1665-273/762F | E |  |  |  | 1698,00 |
| HFI –1865-273/942F | T |  |  | 1850/480 | 1911,00 |
| HFI –1865-273/762 | T |  |  |  | 2048,00 |
| HFI –1865-273/962F | E | 4,0 | 150 |  | 2094,00 |
| HFI –1865MG,FL,742,NUB | T |  |  | 2100/480 | 2777,00 |
| HFI –1865MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 3518,00 |
| HFI –2162,MG,FL,742,NUB | T | 5,0 | 196 | 1950/543 | 3475,00 |
| HFI –2162,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 4209,00 |
| HFI –2472,MG,FL,742,NUB | T | 7,5 | 280 | 2400/622 | 4704,00 |
| HFI –2472,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 4906,00 |
| HFI –3072,MG,FL,742,NUB | T | 10,0 | 392 | 2230/772 | 5220,00 |
| HFI –3072,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 5996,00 |
| HFI–3672,MG,FL,742,NUB | T | 15,0 | 560 | 2230/927 | 6705,00 |
| HFI –3672,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 7480,00 |

* - производительность фильтра по очищаемой воде приведена сугубо для ориентировочной оценки (существенно зависит от концентрации примесей в воде и режима водопотребления).

Примечание:

Т – блок управления с регенерацией во временном режиме;

Е – блок управления клапана с регенерацией по команде электронного расходомера.

Наполнители (засыпки) и расходные материалы

| Наименование | Фасовка | Стоимость, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Quantum DMI-65 | 13,7 л / 20 кг | 60 |
| Birm Regular | 28,3 л / 20 кг | 114 |
| МЖФ | 17,8 л / 25 кг | 72 |
| Гравий для поддерживающего слоя кварцевый 2-5 мм | 25 кг | 25 |

Наполнитель: Quantum DMI-65 - фильтрующая среда (песок с каталитическими свойствами), предназначенная для удаления из воды соединений железа и марганца, без необходимости регенерации раствором перманганата калия. Благодаря уникальной микропористой структуре, DMI-65 позволяет эффективно снижать содержание железа до значения 0,005 мг/л, марганца - до 0,001 мг/л. Принцип действия DMI-65 базируется на окислении растворенных железа и марганца и осаждении окислов в объеме загрузки. Требуется непрерывное дозирование раствора гипохлорита натрия.

Условия работы: рН воды от 5,8 до 8,6; требуется дозирования раствора гипохлорита натрия до 0,1-0,3 мг/л; скорость фильтрования 5-24 м/час.

Наполнитель:     BIRM - алюмосиликат, покрытый оксидами марганца и железа. Плотность среды - 2,0 г/см3; насыпной вес - 0,8 кг/л; рекомендуемая скорость взрыхления 30-35 м/ч. Принцип действия: BIRM - катализатор, ускоряющий процесс окисления двухвалентных железа и марганца растворенным в воде кислородом воздуха. Удаляет: общее железо (до 3 мг/л), марганец (при величине pH = 8,0-8,5).

Условия работы: значение pH воды не менее 6,8; содержание свободного кислорода на 15% больше содержания железа; содержание HCO3- анионов в 2 раза больше суммы (SO42- + Cl-); окисляемость менее 4 мг/л; отсутствие сероводорода и нефтепродуктов.

Наполнитель:     МЖФ - гранулированная среда из доломитов, модифицированных оксидами железа, марганца и кремния. Принцип действия: катализатор окисления двухвалентных железа и марганца. Повышает значение pH воды за счет растворения доломитной основы, удаляет агрессивную углекислоту, способен частично омылять нефтепродукты.

Условия работы: значение pH исходной воды 5-8; содержание растворенного кислорода на 15% больше содержания железа; при наличии сероводорода необходимо дозирование окислителя (гипохлорит натрия, калия перманганат или кислород воздуха).

Цены указаны на условиях склад-Москва с учетом НДС.