Экосервис Технохим-М

125315, Москва, ул. Балтийская, 15, офис 306

Тел./факс: (495) 755-64-37, тел.: (495) 979-84-31

www.etch.ru        E-mail: info@etch.ru

- Цены на оборудование для очистки воды с 01 мая 2008 года

#### Фильтры сорбционно-осветлительные серии HFK

#### (наполнитель  -  активированный уголь)

- Клапаны управления фирмы "GE Water & Process Technologies", США.

| Модель | Тип блока управления | Произ-води-тель-ность макси-мальная, м3/ч | Объем засыпки, л | Высота/ диаметр фильтра, мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFK –1044-263/742 | T | 0,6 | 28 | 1320/260 | 642,00 |
| HFK–1044-263/760F | E |  |  |  | 805,00 |
| HFK–1054-263/742 | T | 0,8 | 42 | 1600/260 | 726,00 |
| HFK–1054-263/760F | E |  |  |  | 915,00 |
| HFK–1252-263/742 | Т | 1,1 | 65 | 1536/308 | 835,00 |
| HFK–1252-263/760F | Е |  |  |  | 989,00 |
| HFK–1344-263/742 | T | 1,2 | 56 | 1320/330 | 842,00 |
| HFK–1344-263/760F | E |  |  |  | 998,00 |
| HFK–1354-263/742 | T | 1,3 | 68 | 1600/330 | 935,00 |
| HFK–1354-263/760F | E |  |  |  | 1152,00 |
| HFK–1465-263/742 | T | 1,6 | 84 | 1850/360 | 1028,00 |
| HFK–1465-263/760F | E |  |  |  | 1245,00 |
| HFK–1665-273/942F | T | 2,0 | 112 | 1850/410 | 1276,00 |
| HFK–1665-273/742 | T |  |  |  | 1389,00 |
| HFK–1665-273/762 | E |  |  |  | 1475,00 |
| HFK–1865-273/942 | T |  |  | 1850/480 | 1678,00 |
| HFK–1865-273/742 | T |  |  |  | 1817,00 |
| HFK–1865-273/762 | E | 2,6 | 150 |  | 1904,00 |
| HFK– 1865MG,FL,742,NUB | T |  |  | 2100/480 | 2552,00 |
| HFK–1865MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 4159,00 |
| HFK–2162,MG,FL,742,NUB | T | 3,0 | 196 | 1950/543 | 2868,00 |
| HFK–2162,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 3549,00 |
| HFK–2472,MG,FL,742,NUB | T | 3,6 | 280 | 2400/622 | 3588,00 |
| HFK–2472,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 4269,00 |
| HFK–3072,MG,FL,742,NUB | T | 6,0 | 392 | 2230/772 | 4599,00 |
| HFK–3072,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 4180,00 |
| HFK–3672,MG,FL,742,NUB | T | 8,0 | 560 | 2230/927 | 5585,00 |
| HFK–3672,MG,FL,762,NUB | E |  |  |  | 6266,00 |

* - производительность фильтра по очищаемой воде приведена сугубо для ориентировочной оценки (существенно зависит от концентрации примесей в воде и режима водопотребления).

Примечание:

Т – блок управления с регенерацией во временном режиме;

Е – блок управления клапана с регенерацией по команде электронного расходомера.

Наполнители и расходные материалы

| Наименование | Фасовка | Стоимость, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Уголь активированный | 59,5 л / 25 кг | 143 |
| Гравий для поддерживающего слоя кварцевый 2-5 мм | 25 кг | 25 |

Наполнитель: GAC – гранулированный активированный уголь, изготовленный на основе скорлупы

кокосовых орехов.

Принцип действия: разрушает активный хлор и адсорбирует органические соединения: гербициды,

пестициды, фенолы,  ароматические углеводороды и т.п., нефтепродукты. Устраняет цветность

органической природы (гуминовые и фульвокислоты). Окисляется при извлечении хлора и хлорорга-

нических   соединений.

Условия применения: отсутствие механических примесей; содержание железа < 0,3 мг/л.

Цены указаны на условиях склад-Москва с учетом НДС.