Экосервис Технохим-М

125315, Москва, ул. Балтийская, 15, офис 306

Тел./факс: (495) 755-64-37, тел.: (495) 979-84-31

www.etch.ru        E-mail: info@etch.ru

- Цены на оборудование для очистки воды с 01 мая 2008 года

Ультрафиолетовые стерилизаторы

#### Оборудование для дозирования реагентов

| Модель | ## Характеристики | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Дозатрон | ## Установка пропорционального дозирования реагентов в полной комплектации (дозирующий насос 45MPHP10, блок пропорционального дозирования МПВ-2,5Pro) | 730 |
| 45MHP10 | Дозирующий насос «Stenner» с регулировкой подачи реагента; Q max= 1,26 л/час | 525 |
| 45MPHP10 | Дозирующий насос «Stenner» с фиксированной подачей реагента; Q max= 1,26 л/час | 395 |
| 85MHP15 | Дозирующий насос «Stenner» с регулировкой подачи реагента; Q max= 2,15 л/час | 564 |
| 85MPHP15 | Дозирующий насос «Stenner» с фиксированной подачей реагента; Q max= 2,15 л/час | 408 |
| 170MDCHP34 | Дозирующий насос «Stenner» Q max = 4,27 л/час | 876 |
| 170DMHP34 | Дозирующий насос «Stenner» Q max = 4,27 л/час | 789,6 |
| 170DMHP34 | Дозирующий насос «Stenner» Q max = 4,27 л/час | 566,4 |
| PM6042D | Электродвигатель для насоса 45-100,220 В | 258 |
| UCTHC2D | Насосная часть с трубкой #2 в сборе | 115,2 |
| UCCP202 | Трубка перистальтическая # 2 (№2) | 16,8 |
| UCCP205 | Трубка перистальтическая # 5 (№5) | 16,8 |
| UCCP207 | Трубка перистальтическая # 7 (№7) | 16,8 |
| UCDBINJ | Клапан обратный ½ " в сборе | 14,4 |
| MCCVDB0 | Вставка обратного клапана | 4,8 |
| MCMACW0 | Керамический груз с гайкой ¼ " | 9,6 |
| MCAK100 | Накидная гайка ¼ " | 1,8 |
| MCAK299 | Феррулька (пластиковая вставка) | 0,66 |
| МПВ-2,5Pro | Блок пропорционального дозирования Q= 2,5 м³/час | 320 |
| МПВ-3,5Pro | Блок пропорционального дозирования Q= 3,5 м³/час | 360 |
| МПВ-6Pro | Блок пропорционального дозирования Q= 6,0 м³/час | 400 |
| МПВ-10Pro | Блок пропорционального дозирования Q= 10,0 м³/час | 480 |
| Без артикула | Канистра полиэтиленовая для реагента емкостью 30 л | 12 |
| Без артикула | Канистра полиэтиленовая для реагента емкостью 50 л | 24 |
| Санатор -мини | Установка приготовления гипохлорита натрия непрерывного действия (отдельно) с блоком питания и электродной кассетой | 540 |
| Без артикула | Кассета электродная (отдельно без гарантийных обязательств) | 161 |
| Без артикула | Блок электропитания для Санатора | 210 |

| Установки периодического действия для получения раствора гипохлорита натрия с концентрацией 6-8 г/л (0,6-0,8 %). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Производительность по раствору, л | Потребляемая мощность, кВт | Вес, кг | Установочные габариты, мм | Цена, у.е. |  |  |  |
| С-5-120 | 18/2 часа | 0,6 | 12 | 500 х 350 х 300 | Договорная |  |  |  |
| С-5-400 | 75/2 часа | 2,5 | 50 | 1000 х 1000 х 650 |  |  |  |  |
| С -2000 | 1000/4 часа | 8 | 120 | 2500 х 750 х 1500 |  |  |  |  |
| Ультрафиолетовые стерилизаторы "AQUAPRO". Модель; Наименование; Цена, у.е.. UV 6 GPM; Ультрафиолетовый стерилизатор в сборе 1360 л/час; 324. UV 12 GPM; Ультрафиолетовый стерилизатор в сборе 2720 л/час; 518. UV 24 GPM; Ультрафиолетовый стерилизатор в сборе 5400 л/час; 869. UV 36 GPM; Ультрафиолетовый стерилизатор в сборе 8150 л/час; 1168. UV 48 GPM; Ультрафиолетовый стерилизатор в сборе 10800 л/час; 1378. UV 60 GPM; Ультрафиолетовый стерилизатор в сборе 13600 л/час; 3175. UV 6-L; Лампа ультрафиолетовая (сменный элемент), 14 Вт; 48. UV 12-L; Лампа ультрафиолетовая (сменный элемент), 20 Вт; 65. UV 24-L; Лампа ультрафиолетовая (сменный элемент), 39 Вт; 70. UV 36-L; Лампа ультрафиолетовая (сменный элемент), 39 Вт; 70. UV 48-L; Лампа ультрафиолетовая (сменный элемент), 39 Вт; 70. UV 60-L; Лампа ультрафиолетовая (сменный элемент), 39 Вт; 67. |  |  |

| Производительность, м3/час |  | Размеры (высота / диаметр), мм | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная | Максимальная |  |  |
| 1,5 | 3 | 480 / 100 | договорная |

Цены указаны на условиях склад-Москва с учетом НДС.