- Экосервис Технохим-М

125315, Москва, ул. Балтийская, 15, офис 306

- Тел./факс: (495) 755-64-37, тел.: (495) 979-84-31

www.etch.ru        E-mail: info@etch.ru

- Цены на оборудование для очистки воды с 01 мая 2008 года

УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ серии  «HFS»

- ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

- Клапаны управления фирмы "GE Water & Process Technologies", США.

| Модель | Тип блока управле-ния | *Производи-тельность, м3/ч | Объем катионита, л | Высота/ диаметр фильтра, мм | Объем бака для соли, л | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFS –0817-255/742 Cabinet | Т | 0,3 | 7 |  | - | 762,00 |
| HFS –0817-255/762 Cabinet | Е |  |  |  | - | 905,00 |
| HFS –1035-255/742 Cabinet | T | 1,0 | 25 | 520/340/1120 | - | 998,00 |
| HFS –1035-255/762 Cabinet | E |  |  |  | - | 1055,00 |
| HFS –1044-255/742 | Т | 1,3 | 25 | 1320/260 | 64 | 798,00 |
| HFS –1044-255/762 | E |  |  |  |  | 995,00 |
| HFS –1054-255/742 | T | 1,5 | 42 | 1600/260 | 64 | 946,00 |
| HFS –1054-255/762 | E |  |  |  |  | 1078,00 |
| HFS –1344-255/742 | T | 2,0 | 50 | 1320/334 | 64 | 1045,00 |
| HFS –1344-255/762 | E |  |  |  |  | 1175,00 |
| HFS –1252-255/742 | T | 2,3 | 65 | 1536/308 | 64 | 1065,00 |
| HFS –1252-255/762 | E |  |  |  |  | 1197,00 |
| HFS –1354-255/742 | T | 2,5 | 75 | 1600/334 | 105 | 1206,00 |
| HFS –1354-255/762 | E |  |  |  |  | 1308,00 |
| HFS –1354-268/742 | T |  |  |  |  | 1266,00 |
| HFS –1354-268/762 | E |  |  |  |  | 1389,00 |
| HFS –1465-268/742 | T | 3,0 | 100 | 1850/360 | 105 | 1478,00 |
| HFS –1465-268/762 | E |  |  |  |  | 1677,00 |
| HFS –1665-268/742 | T | 4,0 | 125 | 1850/410 | 200 | 1703,00 |
| HFS –1665-268/762 | E |  |  |  |  | 1935,00 |
| HFS –1865-278/742 | T | 5,0 | 150 | 1850/480 | 200 | 2489,00 |
| HFS –1865-278/762 | E |  |  |  |  | 2577,00 |
| HFS –2162-278/742 | T | 6,0 | 200 | 1780/543 | 200 | 3112,00 |
| HFS –2162-278/762 | E |  |  |  |  | 3199,00 |
| HFS –2162-MG,SN,742,NHB | T |  |  | 1950/543 | 200 | 3809,00 |
| HFS –2162-MG,SN,762,NHB | E |  |  |  |  | 4490,00 |
| HFS –2472-MG,SN,742,NHB | T | 8,0 | 300 | 2200/622 | 380 | 4818,00 |
| HFS –2472,MG,SN,762,NHB | E |  |  |  |  | 5499,00 |
| HFS –3072,MG,SN,742,NHB | T | 12,0 | 475 | 2230/772 | 380 | 6305,00 |
| HFS –3072,MG,SN,762,NHB | E |  |  |  |  | 6977,00 |
| HFS –3672,MG,SN,742,NHB | T | 17,0 | 675 | 2230/927 | 2х380 | 7996,00 |
| HFS –3672,MG,SN,762,NHB | E |  |  |  |  | 8678,00 |

* - производительность фильтра по очищаемой воде приведена сугубо для ориентировочной оценки (существенно зависит от концентрации примесей в воде и режима водопотребления).

- Примечание:

Т – блок управления с регенерацией во временном режиме;

Е – блок управления клапана с регенерацией по команде электронного расходомера.

- Требования к исходной воде:

- содержание железа в воде - не болеее 0,5 мг/л;

- окисляемость перманганатная - не более 5,0 мг О2/л;

- жесткость общая - до 20 мг-экв/л,

- общее солесодержание - до 1000 мг/л;

- цветность не более 30 градусов;

- отсутствие взвесей, нефтепродуктов, сероводорода и сульфидов;

- содержание свободного активного хлора - не более 1 мг/л.

- Условия эксплуатации установок

- Минимальное давление на входе в фильтр, атм: от 2,5 (в зависимости от величины баллона фильтра)

- Максимальное давление, атм: 8,0

- Температура, °C: +5 - +35

- Влажность, %: не более 70

- Бесперебойное питание переменным током: 220 В, 50 Гц

- Помещение должно быть оборудовано дренажной магистралью.

- Насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке (в зависимости от модели фильтра).

Наполнитель:  сильнокислотная катионообменная смола (сополимер стиролдивинилбензола) в натриевой форме. Регенерация – раствором поваренной соли (NaCl).

Принцип действия: Ионный обмен. Обменивает на ионы натрия: ионы кальция и магния (соли жесткости), ионы тяжелых металлов, частично ионы железа (при отсутствии кислорода). Показатель жесткости можно довести до 0,07 – 1 мг-экв/л, а при последовательной двухступенчатой обработке до 0,01 – 0,02 мг-экв/л.

- Наполнители и расходные материалы

| Наименование | Фасовка | Стоимость, у.е. |
| --- | --- | --- |
| Катионообменная смола “Lewatit” S 1467, Германия | 25 л / 20 кг | 148 |
| Катионообменная смола “Lewatit” S 1428, Германия | 25 л / 20 кг | 114 |
| Катионообменная смола “Гранион К 001-8”, КНР | 25 л / 20 кг | 102 |
| Соль таблетированная, Россия | 25 кг | 14 |
| Очиститель смолы “Pro-Rust Out” | 2,25 кг | 42 |

Цены указаны на условиях склад-Москва с учетом НДС.